# 配电自动化调试业务调研报告

（盐开电气分公司）

2026年9月

# 一、调研背景

自2021年5月起，盐开电气分公司承接配电自动化终端调试业务，2024年、2025年先后承接相关代管单位调试任务。截至2025年底，累计完成FTU调试2530台、DTU调试965台，业务覆盖亭湖、开发区、盐都、三新等区域，在支撑配网建设、应急抢修和专业培训方面发挥了积极作用。

（数据来源：/home/runner/work/-/-/配电终端自动化调试业务开展情况汇报20260521.docx；/home/runner/work/-/-/盐开配电终端调试情况说明2026年5月17日.docx；/home/runner/work/-/-/盐开配电终端调试成本汇总2026年9月9日.xlsx）

# 二、2021—2025年上游收入与下游支出分析

## （一）测算口径说明

围绕调试业务上游收入与下游支出，对2021—2025年按四种口径进行对比测算：1）按华源签报价格；2）按市公司结算价50%；3）按市公司结算价70%；4）按市场价（FTU 1000元/台、DTU 1400元/台）。其中，市公司结算测算单价为FTU 1085.91元/台、DTU 1459.58元/台；PDF合同可识别到“1000元/台”条款。

（来源：...成本汇总2026年9月9日.xlsx“市公司结算”#006/#014、“汇总”#033-034；...2023.pdf OCR页5相关行）

## （二）年度收支测算结果（单位：元）

| 年份 | 下游支出（公司+协作） | 华源签报口径 盈亏 | 50%口径 盈亏 | 70%口径 盈亏 | 市场价口径 盈亏 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年5-12月 | 300,600 | -229,938.65 | -193,614.10 | -150,819.74 | -101,600 |
| 2022年 | 683,550 | -567,162.18 | -507,316.68 | -436,823.35 | -355,950 |
| 2023年 | 778,540 | -593,347.62 | -498,315.26 | -386,225.36 | -254,940 |
| 2024年 | 1,006,470 | -693,574.66 | -622,013.81 | -537,506.02 | -436,683.26 |
| 2025年 | 1,033,930 | -345,903.04 | +6,921.31 | +423,261.83 | +914,270 |

## （三）累计结果

华源签报口径：累计亏损242.99万元；市公司50%口径：累计亏损181.43万元；市公司70%口径：累计亏损108.81万元；市场价口径：累计亏损23.49万元（接近盈亏平衡）。

结论：2021—2024年各口径持续亏损，2025年虽在部分口径实现年度转正，但未弥补历史累计亏损，整体经营压力仍然较大。

# 三、调试业务直接交由施工单位承担的优势分析

1. 进度衔接更高效：安装与调试同步实施，减少等待、交接和重复协调环节。

2. 计划管理更顺畅：由施工单位统一组织施工与调试计划，现场协同链路更短。

3. 用工边界更清晰：人员归属明确，有利于降低劳动合同及用工责任争议风险。

# 四、调试业务由盐开电气分公司承担的主要缺陷

1. 沟通协调成本高：需长期协调配网部、信通、指挥中心、用户单位、甲方单位及多家施工单位，跨单位协同负担重。

2. 重复调试与无效工作量突出：存在实际调试量增加约25%、单台工作量增加约20%、完成后取消约10%等情况，部分增量投入未充分计价。

3. 人工与配套成本持续攀升：作业队伍由早期1组2人扩至5组，车辆、设备、UKEY等同步扩容，持续挤压利润空间。

# 五、综合判断与建议

## （一）综合判断

当前调试业务核心矛盾在于：现场投入持续增长与结算单价偏低之间的不匹配。若延续低口径结算方式，业务将长期处于低效甚至亏损状态。

## （二）工作建议

1. 以不低于市公司结算价70%为阶段性底线，逐步向市场价靠拢。

2. 对重复调试、计划取消、兼容性处理等增量工作建立专项计价机制。

3. 优化“施工-调试-验收”一体化协同，减少重复劳动。

4. 建立全过程台账，作为后续结算与绩效依据。

# 六、说明事项

1. PDF合同OCR可稳定识别“1000元/台”，但“DTU 1400元/台”主要来源于xlsx市场价测算口径。

2. 明细表注明设备工器具增投、人员培训、部分年份物联网卡费用及TTU调试费用未完全纳入统计，实际成本可能高于当前测算。